附件2

陕西省节水型居民小区考核标准（试行）

一、考核标准指标

定　量　考　核　指　标

| 序号 | 定量指标 | 计算方法 | 考核标准 | 标准 水平 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生洁具设备漏水率 | 检查出的漏水件数÷检查的总件数×100% | ≤2%计满分，每高 1％扣2分 | 2％ | 15 |
| 2 | 用水龙头漏水率 | 检查出的漏水件数÷检查的总件数×100% | ≤2%计满分，每高 1％扣2分 | 2％ | 15 |
| 3 | 人均月用水水平 | 抽检户年用水总量 | 3.5立方米/人.月得分 | 3.5立方米/人.月 | 10 |
|  |  | 抽检户总人数×12 |  |  |  |
| 4 | 居民户表计量率 | 检查出的完好水表数÷检查的水表总数×100% | ≥90％计满分，每低1％扣2分 | 90％ | 15 |
| 5 | 公用用水设施情况 | 检查绿化、环卫、景观等公用用水措施，设施完备情况 | 符合节水要求，一处不合格扣1分 |  |  |
| 6 | 小区再生水利用 | 检查小区内再生水利用情况 | 有再生水利用设施，未正常运行扣1分 |  |  |
| 加分项 | 鼓励雨水利用 | 检查雨水利用情况 | 有雨水利用设施并正常运行加5分 |  |  |

基　础　管　理　考　核　指　标

| 序号 | 考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有节水领导班子组织落实 | 查文件，是否有文字记录 | 领导班子、节水网络和有关工作记录齐全得满分 | 10 |
| 2 | 小区公共用水部分无违章现象 | 现场检查小区公共用水部位，调查用户 | 小区内无违章洗车、漫灌、跑水等浪费水现象，物业、办公用水无跑冒滴漏 | 10 |
| 3 | 有报修检漏制度及记录 | 原始资料、报修记录等 | 有检修制度和原始记录，发现问题及时解决各得5分 | 10 |
| 4 | 经常开展节水宣传教育 | 查看宣传资料，调查用户 | 经常进行节水宣传教育，居民有节水意识 | 15 |
| 5 | 无“包费制”和拖欠水费问题 |  |  |  |

二、考核标准的说明

1、卫生洁具设备漏水率

卫生洁具设备主要指的是除水龙头外的所有用水设备和部位。计算漏水率的方法是检查统计滴漏点。如：检查用水设备100件，其中有两处漏水点，漏水率为2%。低于2%，可得满分15分；每高1%扣2分，直至15分扣完为止。

2、用水龙头漏水率

用水龙头指的是居民家庭所有的水龙头。如：检查100个水龙头有2个龙头漏水，漏水率为2%，每高1%扣2分，依此类推15分扣完为止。

3、人均月用水水平

采取抽查的办法，原则上抽查20%以上的用户（绝对数不得低于50户），而且抽查的用户要和小区内总的人口构成成比例。如某小区有1000户，其中2口及2口以下有100户，占10%；3口之家有300户，占30%；4口之家有250户，占25%；5口及5口以上350户，占35%。那么抽查20%即200户，这200户中应有2口及2口以下20户，3口人的60户，4口人的50户，5口及5口以上的70户。这200户的年总用水量除以总人口再除以12个月得出人均月用水量，低于或等于3.5立方米的得10分。

4、居民户表计量率

居民户表计量率：指居民户水表的准确完好。水表是计量的基础，水表完好才能保证数据统计准确。如某小区1000块水表，有10块水表坏了，即居民户水表计量率为99%。

5、基础管理考核

要求有节水领导班子，组织和落实节水工作，要有相应文字记录。

6、小区公共用水部分无违章现象

要求小区内无违章洗车、漫灌、跑水等浪费水现象，物业、办公用水无跑冒滴漏。

7、报修、检漏制度和记录

报修、检漏制度和记录完整。

8、节水宣传

小区内的节水宣传经常化，采用群众喜闻乐见的形式，引导群众增强节水意识，积极参与到节水活动中。